załącznik 1C

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1.  WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy uzupełnieniu placu postojowego dla samochodów po wyburzeniu zsypu przy budynku stołówki oraz wykonaniu wykopu w celu ułożenia  izolacji na ścianach płd i zachodniej budynku stołówki Szkoły Podstawowej nr 33  w Kielcach.

1.2 Zakres stosowania  ST.

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych  ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych   w tym :

- wykop mechaniczny i ręczny

- niwelacja terenu po wykonanych robotach

- wywiezienie ziemi z terenu szkoły

- rozplantowanie ziemi na terenie

1.4 Określenia podstawowe.

1.4.1 Roboty ziemne – roboty ziemne wykonać przy użyciu sprzętu, częściowo ręcznie.

2. MATERIAŁY.

Nie występują.

3.SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu mechanicznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na przylegającą  do miejsca robót infrastrukturę.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania  transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa , zarówno w obrębie placu budowy jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w umowie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

5.WYKONANIE   ROBÓT.

5.1 Wykop.

Wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie. Nadmiar ziemi  z wykopów  wywieźć na

wysypisko. Dopuszcza się częściowy wywóz i rozplantowanie na terenie szkolnym pod

warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na powyższe.

5.2 Miejsce składowania ziemi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

5.3 Zgodnie z zakresem należy wykonać :

- wykop mechaniczny i  ręczny z transportem urobku samochodami na wysypisko i na odkład

- rozplantowanie ziemi z wykopu

- wykop pod nawierzchnię asfaltową z odwozem na wysypisko.

6. KONTROLA  JAKOŚCI .

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania robót.

6.2.1 Sprawdzenie zagęszczenia koryta.

Sprawdzenie zagęszczenia dna wykopu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczania Is  wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR  ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny ).

8. ODBIÓR  ROBÓT.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową , jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami .

W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją  przetargową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „Wymagania  ogólne” oraz zostaną

określone w umowie.

Płatności podlega całość robót ziemnych.

10. PRZYPISY  ZWIĄZANE.

PN-86/B-02480  Grunty  budowlane . Określenia.

PN-74/B- 04452 Grunty budowlane . Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonania i badania

przy odbiorze.